АКТ
замеров осадки основания и отклонений образующих стенки от вертикали

№ ______________

г. Рошаль, Московская область                    «_____» _______________ 20____ г.

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Объект капитального строительства | Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объёмом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов |
| Адрес объекта | Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль |
| Наименование сооружения | Резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-400 м³ № 2 |
| Застройщик (технический заказчик) | ООО «ЮГМЕТПРОМ» |
| Лицо, осуществляющее строительство | ООО ПО «ВЗРК» |
| Основание для производства работ | Договор строительного подряда № 93 от 29.09.2025 |
| Рабочая документация | VZRK-012.ТВС.772-КМ; VZRK-012.ТВС.772-КМД |
| Проект производства работ | VZRK-012.ТВС.772-ППР |

Замеры выполнены в соответствии с ППР, п. 6.2, и ГОСТ 31385-2023: до начала гидравлического испытания, при проведении гидравлического испытания и после его проведения со сливом воды из резервуара.

1. Замеры отметок наружного контура днища (осадка основания), мм

| Точка (угол по окружности) | 0° | 45° | 90° | 135° | 180° | 225° | 270° | 315° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До начала испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При заполнении на 1/2 высоты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При максимальном уровне налива 6,55 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| После слива воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осадка (разность), мм |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Отклонения образующих стенки от вертикали, мм

| Пояс | 0° | 45° | 90° | 135° | 180° | 225° | 270° | 315° | Допуск по ГОСТ 31385-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 пояс |  |  |  |  |  |  |  |  | табл. 19 |
| 2 пояс |  |  |  |  |  |  |  |  | табл. 19 |
| 3 пояс |  |  |  |  |  |  |  |  | табл. 19 |
| 4 пояс |  |  |  |  |  |  |  |  | табл. 19 |
| 5 пояс |  |  |  |  |  |  |  |  | табл. 19 |

3. Заключение: осадка основания стабилизировалась / не стабилизировалась; предельные отклонения формы и размеров металлоконструкций и фундамента не превышают / превышают установленные ГОСТ 31385-2023.

Приложение: исполнительные геодезические схемы замеров на ______ л.

Представитель застройщика (технического заказчика):

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Представитель лица, осуществляющего строительство:

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Исполнитель геодезических работ:

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |