АКТ
завершения монтажа и приёмки резервуара

№ ______________

г. Рошаль, Московская область                    «_____» _______________ 20____ г.

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Объект капитального строительства | Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объёмом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов |
| Адрес объекта | Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль |
| Наименование сооружения | Резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-400 м³ № 2 |
| Застройщик (технический заказчик) | ООО «ЮГМЕТПРОМ» |
| Лицо, осуществляющее строительство | ООО ПО «ВЗРК» |
| Основание для производства работ | Договор строительного подряда № 93 от 29.09.2025 |
| Рабочая документация | VZRK-012.ТВС.772-КМ; VZRK-012.ТВС.772-КМД |
| Проект производства работ | VZRK-012.ТВС.772-ППР |

Комиссия составила настоящий акт о том, что монтаж, сварка, испытания и антикоррозионная защита резервуара стального вертикального цилиндрического РВС-400 м³ № 2 завершены в полном объёме в соответствии с рабочей документацией VZRK-012.ТВС.772-КМ, VZRK-012.ТВС.772-КМД и ППР VZRK-012.ТВС.772-ППР.

1. Выполненные этапы работ

| № | Этап работ | Реквизиты подтверждающего документа | Отметка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приёмка основания и кольцевого фундамента под монтаж |  |  |
| 2 | Входной контроль металлоконструкций и сварочных материалов |  |  |
| 3 | Монтаж и сварка днища (рулонная сборка) |  |  |
| 4 | Монтаж (разворот рулона) и сварка стенки резервуара |  |  |
| 5 | Сварка уторного шва |  |  |
| 6 | Монтаж и сварка стационарной конической крыши |  |  |
| 7 | Монтаж и сварка люков и патрубков стенки и крыши |  |  |
| 8 | Монтаж кольцевой лестницы, площадок и ограждений |  |  |
| 9 | Устройство анкерного крепления и заземления |  |  |
| 10 | Неразрушающий контроль сварных соединений в полном объёме |  |  |
| 11 | Гидравлическое испытание, испытание на избыточное давление и на вакуум |  |  |
| 12 | Антикоррозионная защита наружной поверхности |  |  |

2. Приложением к акту является комплект исполнительной документации по описи на ______ л.

3. После приёмочных испытаний приварка к резервуару любых деталей и элементов конструкций не допускается (ППР, п. 6.2).

4. Заключение: резервуар РВС-400 м³ № 2 предъявлен и принят в соответствии с требованиями ГОСТ 31385-2023, СП 365.1325800.2017 и договора Договор строительного подряда № 93 от 29.09.2025.

Представитель застройщика (технического заказчика):

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Представитель лица, осуществляющего строительство:

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Ответственный за производство работ:

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Представитель проектной организации (авторский надзор):

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |