Опросный лист для раздела ВК (Водоснабжение и канализация)

Адрес объекта: Кадастровый номер участка: 50:08:0050209:1600

Общая площадь помещений, 428,7 м2

1 этаж — около 274,70 м²

2 этаж — около 154,0 м².

Баня: одноэтажная, общая площадь около 100 м².

Наличие либо планирование разработки дизайн-проекта: планируется разработка

Данные необходимые для теплотехнического расчета:

Планируемый пирог пола 1 этажа (толщина и вид утеплителя, толщина стяжки):

100 мм ЭППС, и 100 мм стяжка (есть возможность поставки утеплителя из вспененного полиэтилена)

Планируемый пирог пола 2 этажа (толщина и вид утеплителя, толщина стяжки)

В зонах теплого пола ЭППС 50 мм + стяжка 100 мм (есть возможность поставки утеплителя из вспененного полиэтилена)

Толщина и материал стен

Наружные газобетон 400 мм D400 внутренние несущие 200 мм, перегородки 150 мм

Высоты потолков на этажах

1 эт. = 3,6м 2 эт. = 3,5м до плиты перекрытия

# 1. Архитектурно-строительные исходные данные

- Стадия проектирования:

  - Концепция / эскиз

  - Проектная документация

  - Рабочая документация

  - Концепция + РД

  - Ответ: Рабочая документация

- Требуется ли прохождение экспертизы / согласований:

  - да, требуется

  - нет

  - только внутренние согласования

  - согласование с газовыми / электросетями / водоканалом
Ответ: только внутренние согласования

- Основная платформа проектирования:

  - Revit

  - AutoCAD / nanoCAD

  - Ответ: На выбор проектировщика

- Требуемый формат выдачи:

  - PDF

  - DWG

  - Revit / RVT

  - IFC

  - Excel-спецификации

  - ведомости объемов

  - Ответ: dwg + PDF

- Есть ли уже дизайн-проект интерьеров:

  - да, есть

  - в разработке

  - нет
Ответ: в разработке

- Есть ли ландшафтный проект / генплан / благоустройство:

  - да

  - нет

  - в разработке

  - Ответ: планируется разработка

- Подтвердить состав помещений:

Дом, 1 этаж:

  - крыльцо;

  - прихожая;

  - тамбур;

  - с/у;

  - гараж;

  - топочная / котельная;

  - тамбур;

  - кладовая;

  - лестница-холл;

  - кухня-гостиная;

  - бильярдная;

  - терраса;

  - хозблок.

Дом, 2 этаж:

  - лестница-холл;

  - балконы;

  - спальни;

  - кабинет;

  - гардеробная;

  - с/у.

Баня:

  - терраса;

  - прихожая;

  - с/у;

  - раздевалка;

  - спальня;

  - комната отдыха;

  - помывочная;

  - парная.

Нужно подтвердить:

  - состав помещений верен

  - есть изменения
Ответ: состав помещений верен

- Количество постоянно проживающих людей:
Ответ: 3

- Максимальное количество гостей:
Ответ: 4

- Есть ли персонал:

  - нет

  - приходящий

  - проживающий
Количество: приходящий

- Режим использования дома:

  - постоянное проживание

  - сезонное проживание

  - дом выходного дня

  - смешанный режим

  - Ответ: постоянное проживание

- Режим использования бани:

  - круглогодично

  - сезонно

  - только летом

  - зимой периодический прогрев

  - нужна защита от замерзания

  - Ответ: круглогодичное

# 2. Водоснабжение и канализация — ВК

## 2.1. Холодное водоснабжение

- Источник водоснабжения:

  - центральный водопровод

  - скважина

  - колодец

  - поселковая сеть

  - другое: __________________________________________

- Есть ли ТУ на водоснабжение:

  - да

  - нет
Если да, приложить.

- Данные источника воды:

  - Давление, если известно: __________________ бар

  - Расход, если известно: __________________ м³/ч

  - Диаметр ввода: d32 мм

  - В случае скважины - глубина скважины: __________________ м

  - Дебит скважины: __________________ м³/ч

- Проводился ли анализ воды:

  - уже есть

  - планируется

  - не планируется

  - центральный водопровод, вода соответствует ГОСТ

- Вода питьевая / техническая:

  - одна система питьевая

  - две системы: питьевая + техническая

  - нужна доочистка до питьевой

- Необходимость водоподготовки:

  - механическая фильтрация

  - обезжелезивание

  - умягчение

  - угольная фильтрация

  - УФ-обеззараживание

  - обратный осмос для кухни

  - другое: на усмотрение проектировщика

- Учет воды:

  - нужен счетчик

  - счетчики на дом и баню отдельно

  - счетчики по этажам

  - не требуется счетчик один в котельной

- Защита от протечек:

  - да, обязательна

  - только в мокрых зонах

  - не требуется
Интеграция с умным домом: [только как оповещение о протечках] да [ ] нет

  - Ответ:

- Количество точек водопотребления:
Просьба указать ориентировочно по помещениям:

Дом:

  - раковины: 2+2 шт.

  - мойки: 1 шт.

  - унитазы: 1+2 шт.

  - биде / гигиенический душ: ______ шт.

  - ванны: 2 шт.

  - душевые: 1 шт.

  - стиральная машина: 1 шт.

  - посудомоечная машина: 1 шт.

  - водопотребители в котельной: 1 шт.

  - кран для полива / хознужд: 2 шт. (робот пылесос моющий, беседка)

Баня:

  - раковины: 1 шт.

  - душевые / помывочная: 1 шт.

  - унитазы: 1 шт.

  - джакузи: 1 шт.

  - купель: 1 шт.

  - кран для уборки / полива: ______ шт.

- Наружные водоразборные точки:

  - кран на фасаде

  - кран в бане

  - поливочные краны на участке

  - водоразбор для мойки авто

  - другое: __________________________________________

- Полив участка:

  - ручной

  - автоматический

  - не требуется

  - Ответ:
Ориентировочная площадь полива: по местам посадок растений

- Зимняя эксплуатация наружных кранов:

  - да, нужен обогрев / незамерзающие краны

  - нет, сезонное использование

  - Ответ:

## 2.2. Горячее водоснабжение

- Схема ГВС:

  - бойлер косвенного нагрева от котла

  - электрический водонагреватель

  - проточный электрический

  - проточный газовый

  - двухконтурный котел

  - теплонасосная подготовка ГВС

  - Ответ: бойлер косвенного нагрева от котла

- Объем накопительного бойлера, если известно:

  - подобрать проектировщиком

  - 100 л

  - 150 л

  - 200 л

  - 300 л

  - более: __________________ л

  - Ответ: подобрать проектировщиком

- Рециркуляция ГВС:

  - да, обязательна

  - только для основных санузлов

  - нет

  - да, обязательна

- Локальные электроводонагреватели:

  - нужны

  - не нужны
Где: ______________________________________________________

- Требования к температуре ГВС: 60 °C

- Нужна ли защита от легионеллы / термическая дезинфекция:

  - да

  - нет

  - по нормам

## 2.3. Внутренняя канализация

- Тип канализации:

  - центральная

  - локальная очистная установка / ЛОС

  - септик

  - накопительная емкость

  - другое: __________________________________________

- Есть ли ТУ на канализование:

  - да

  - нет не знаю, уточним

- Уровень грунтовых вод:

  - низкий

  - средний

  - высокий

  - неизвестно

  - 2.3-3 м от уровня грунта с возможностью подъема на 0,5-1,0 м

- Нужна ли канализационная насосная станция / сололифт:

  - да

  - нет

  - уточнить по трассировке

- Количество канализационных стояков:

  - определить проектировщиком

  - указать: __________________ шт.

- Требования к шумоизоляции канализации:

  - стандартные

  - повышенные

  - бесшумная канализация

- Материал внутренней канализации:

  - PP

  - PE

  - чугун

  - бесшумный PP

  - по проекту

- Специальные стоки:

  - кухня с жиром / жироуловитель

  - баня / помывочная

  - сток от котельной

  - сток от кондиционеров

  - сток от дренажа

  - другое: всё сливаем в центральную сеть, кроме трапа в гараже

- Трапы и сливы:

  - в санузлах

  - в душевых

  - в котельной

  - в бане

  - в парной

  - в помывочной

  - в гараже

  - на террасе

  - другое: __________________________________________

- Система очистки стоков в гараже:

  - Дренажный лоток с пескоуловителем

  - Локальная очистная станция

  - Система использования воды в гараже по замкнутому циклу (как в автомойках)

  - Не требуется

- Обратные клапаны / защита от подпора:

  - да

  - нет

  - Установить обратный клапан на входе в колодец центральной КН

## 2.4. Ливневая канализация и дренаж

- Ливневая канализация требуется:

  - да

  - нет

  - только кровля

  - кровля + участок

- Тип ливневки:

  - наружная открытая

  - закрытая трубная

  - смешанная

- Сброс ливневых вод:

  - дренаж

  - ливневый коллектор

  - канава

  - инфильтрация

  - накопительный резервуар

  - другое: __________________________________________

- Подземный дренаж участка:

  - да

  - нет

  - по геологии

- Дренаж вокруг дома и бани:

  - да

  - нет

  - уточнить

- Обогрев воронок и лотков:

  - да

  - нет

  - только критичные зоны

- Площадь водосбора кровли:

  - рассчитать по чертежам

  - указать: __________________ м²